## Hauptmenü
Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen
Investitions- und Betriebskosten |  |  | Programm Wind
Jahreskosten
Elektrizitätsgestehungspreise
Version 1.8 |  |  | Suisse Eole
Anlagedaten, Wirtschaftlichkeit |  | Kosten WKA Variante A
Bemerkungen |  | Kosten WKA Variante B
Anleitung |  | Kosten WKA Variante C
Kurzanleitung
| Eingabefelder | Alle Kosten und Preise ohne MWSt.
Felder mit überschreibbaren Defaultwerten
(wobei Formeln beim Überschreiben verloren gehen)
Disclaimer
Weisskopf Partner GmbH haftet nicht für die Richtigkeit der Resultate, welche sich mit dieser Software berechnen lassen.
Weisskopf Partner GmbH
CH-8047 Zürich
info@weisskopf-partner.ch

## Anlagedaten, Wirtschaftlichkeit
Hauptmenü
| Anlagedaten | [7 empty] | Anlagedaten |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
Objekt:
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Planer:
[5 empty] | Neue konv. Anlage (Netz) | WKA Variante A | WKA Variante B | WKA Variante C
| Leistung | [7 empty] | kW
| Elektrizitätsproduktion |  |  | Leistungskurve |  |  |  |  | MWh/a
| Abzüge | Generell |  | 10% |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
|  | Verfügbarkeit |  | 5% |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
|  | Trafoverluste |  | 3.5% |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
Winterausfall (abhängig von Blattheizung)
| Winterproduktion |  |  | 66% |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
| davon Ausfall |  |  | 10% |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
| Weitere Abzüge | für: | [6 empty] | MWh/a
|  |  |  | Netto |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
| Eigenbedarf Anlage |  |  | Blattheizung |  |  |  |  | kW
|  |  |  | Laufzeit |  |  |  |  | h/a
|  |  |  | Hilfsbetriebe |  |  |  |  | kW
|  |  |  | Laufzeit |  |  |  |  | h/a
|  |  |  | Total |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
| Verfügbare Elektrizitätsproduktion |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
Verteilung auf Tarifzeiten
Verfügbare Elektrizitätsproduktion
| HT Sommer |  |  | 20% |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
| NT Sommer |  |  | 15% |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
| HT Winter |  |  | 35% |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
| NT Winter |  |  | 30% |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
Eigenbedarf Anlage
| HT Sommer |  |  | 5% |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
| NT Sommer |  |  | 30% |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
| HT Winter |  |  | 30% |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
| NT Winter |  |  | 35% |  | 0 | 0 | 0 | MWh/a
'file:///tmp/in/input.xls'#$Anlagedaten, Wirtschaftlichkeit | [8 empty] | 2026-07-28 14:58
| Wirtschaftlichkeit | [7 empty] | Wirtschaftlichkeit Seite 1
| Objekt: | 0
| Heutige Elektrizitätspreise |  |  |  | Neue konv. Anlage (Netz) | WKA Variante A | WKA Variante B | WKA Variante C
Netz
| HT Sommer |  |  |  | 15 |  |  |  | Rp./kWh
| NT Sommer |  |  |  | 15 |  |  |  | Rp./kWh
| HT Winter |  |  |  | 15 |  |  |  | Rp./kWh
| NT Winter |  |  |  | 15 |  |  |  | Rp./kWh
Eigenbedarf Anlage
| HT Sommer |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | Rp./kWh
| NT Sommer |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | Rp./kWh
| HT Winter |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | Rp./kWh
| NT Winter |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | Rp./kWh
| Externe Kosten | [7 empty] | FALSE
| Elektrizität |  | 5 | Rp./kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp./kWh
Investitions- und Kapitalkosten
| Investitionen |  | Abschrei- | Annuitäts-
|  |  | bung | faktor
|  |  | Jahre | -
| 1. Honorare Projektvorb. |  | 30 | 0.061 |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| 2. Honorare Windgutachten |  | 30 | 0.061 |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| 3. Erschliessungsstrasse |  | 20 | 0.077 |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| 4. Bauplatz/-piste, Kabelgrab. |  | 20 | 0.077 |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| 5. Fundament |  | 30 | 0.061 |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| 6. Windkraftanlage |  | 20 | 0.077 |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| 7. Transport |  | 20 | 0.077 |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| 8. Elektro |  | 15 | 0.093 |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| 9. Metallbauarbeiten |  | 20 | 0.077 |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| 10. Betriebsführungsanlagen |  | 15 | 0.093 |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| 11. Infoeinrichtungen |  | 15 | 0.093 |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| 12. Baunebenkosten |  | 20 | 0.077 |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| 13. Honorare Ausführung |  | 20 | 0.077 |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| 14. Unvorhergesehenes |  | 20 | 0.077 |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| Durchschnittl. Abschreibung |  | 21.0714 | [5 empty] | a
| Total Investionen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| Kapitalkosten |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fr./a
| Mittlerer Annuitätsfaktor |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
'file:///tmp/in/input.xls'#$Anlagedaten, Wirtschaftlichkeit | [8 empty] | 2026-07-28 14:58
| Wirtschaftlichkeit | [7 empty] | Wirtschaftlichkeit Seite 2
| Objekt: | 0
| Jahresbetriebskosten |  |  |  | Neue konv. Anlage (Netz) | WKA Variante A | WKA Variante B | WKA Variante C
| Nutzungsdauer Gesamtanlage |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | Jahre
| Kapitalzins |  |  | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | % | 1.045 | 1.045 | 1.045
| Energieteuerung |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | % | 1.015 | 1.015 | 1.015
| Teuerung allgemein |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | % | 1.01 | 1.01 | 1.01
| Elektrizität Eigenbedarf Anlage |  |  | Heute |  | 0 | 0 | 0 | Fr./a
| Wartung/Instands./Inspektion |  |  | Heute |  | 0 | 0 | 0 | Fr./a
| Betriebsführung (Personal, Versicherung, Miete) |  |  | Heute |  | 0 | 0 | 0 | Fr./a
| Barwerte | Elektrizität Eigenbedarf Anlage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fr./ Nutzungsd.
|  | Wartung/Instands./Inspektion |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fr./ Nutzungsd.
|  | Betriebsführung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fr./ Nutzungsd.
Jahreskosten
| Kapitalkosten (mit individ. Annuitätsfaktoren von Seite 1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fr./a
| Annuitätsfaktor (für nachfolgende Jahreskosten) |  |  |  |  | 0.077 | 0.077 | 0.077 | -
| Jahreskosten Elektrizität Eigenbedarf Anlage |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fr./a
| Jahreskosten Wartung/Instands./Inspektion |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fr./a
| Jahreskosten Betriebsführung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fr./a
| Total Jahreskosten |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fr./a
Subventionen
| Voraussichtliche Subventionen | [7 empty] | Fr.
| Restinvestition |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fr.
| Resultierende Kapitalkosten |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fr./a
| Resultierende Jahreskosten |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fr./a
Gestehungspreis ohne externe Kosten
1) | Heutiger Gestehungspreis (ohne Subvention) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rp./kWh
2) | Langfristiger Gestehungspreis (ohne Subvention) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rp./kWh
1) | Heutiger Gestehungspreis (mit Subvention) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rp./kWh
2) | Langfristiger Gestehungspreis (mit Subvention) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rp./kWh
1) Kosten zu heutigen Preisen
2) Kosten mit Teuerung über Nutzungsdauer
Elektrizitätspreis ab Netz ohne externe Kosten
| gemittelt über Tarifzeiten |  |  |  | 15 |  |  |  | Rp./kWh
Nicht amortisierbare Mehrkosten
| zu langfristigem Gestehungpreis mit Subventionen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rp./kWh
| Kummuliert über die Lebensdauer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fr./ Nutzungsd.
'file:///tmp/in/input.xls'#$Anlagedaten, Wirtschaftlichkeit | [8 empty] | 2026-07-28 14:58
Note on B19: mit Blattheizung: ca. 2% ohne Blattheizung: ca. 10-30% (sehr stark standortabhängig)
Note on B127: Gemäss EnG Art. 14, Abs. 2 dürfen die Finanzhilfen nicht mehr als 40% der nicht amortisierbaren Mehrkosten ausmachen.
Note on C100: Die Nutzungsdauer der Gesamtanlage sollte möglichst der mittleren Abschreibungszeit der kostenintensiven Pos. der Pos. 1-14 entsprechen.
Note on D74: Bei dieser Position kann fallweise die Abschrei-bungszeit länger gewählt werden als die Nutzungsdauer der WKA (insb. bei Kleinanlagen).
Note on D75: Bei dieser Position kann fallweise die Abschrei-bungszeit länger gewählt werden als die Nutzungsdauer der WKA (insb. bei Kleinanlagen).
Note on E117: Dieser Annuitätsfaktor beruht auf der angenom-men Nutzungsdauer der Gesamtanlage, wie sie vorangehend eingegeben werden kann.
Berechnung mit externen Kosten

## Kosten WKA Variante A
Hauptmenü
Investitionen, Wartung/Instandsetzung/Inspektion, Betrieb | [7 empty] | Seite 1
WKA Variante A
Objekt: |  |  |  | Planer:
BKP | Beschreibung |  |  | Menge |  | Investition | Wartung/Instand-setzung/Inspektion
[6 empty] | Fr. | % | Fr./a
Nr. | [5 empty] | (ohne MWSt)
1. Honorare Projektvorbereitung
Begehungen
Abklärung Transport-/Montagefähigkeit
Technische Grundsatzabklärungen (Netz etc.)
Raumplanerische Grundsatzabklärungen
Infoveranstaltung
Kurzbericht
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
2. Honorare Windgutachten
Windmodellierung mit Kurzbericht (Richtkosten Fr. 20'000.-)
Windmessung (9-12 Monate)
- Messgeräte
- Auswertung
- Bericht
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
3. Erschliessungsstrasse
| Baustelleneinrichtung | [5 empty] | 0%
| Erdarbeiten |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| Fundation und Verschleissschicht erweitern |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
Vorübergehende Demontagen (Signalisation, Absperrungen etc.)
Zustandsdokumentation (Fotos) vor Befahren mit schweren Fahrzeugen
| Instandsetzung nach Projektende |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
4. Baupiste, Bauplatz, Kabeltrasse
| Baustelleneinrichtung | [5 empty] | 0%
| Erdarbeiten Baupiste und Bauplatz |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| Erdarbeiten Kabelgraben * |  |  |  | lm |  | 0.5% | 0
| Fundation und Verschleissschicht Baupiste |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| Regiearbeit | [5 empty] | 0.5% | 0
| Renaturierung Bauplatz und Kabeltrasse |  |  |  | m2 |  | 0.5% | 0
0
0
0
| * Richtkosten 80.- Fr./lm | [6 empty] | 0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
5. Fundament
Baustelleneinrichtung
| Baugrubenaushub |  |  |  | m3
| Füllbeton Fundament * oder Pfähle/Anker |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| Beton-/Stahlbetonarbeiten Fundament ** |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| ev. Beton-/Stahlbetonarbeiten Mittelspannungsraum ** |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| ev. spezielle Abdichtungen Mittelspannungsraum |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| ev. Beton-/Stahlbetonarbeiten Fundament Trafokabine * |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
Betonkontrollen während Betoniervorgang
Setzen Ankerring
| Regiearbeit | [5 empty] | 0.5% | 0
0
0
0
| * Richtkosten 300.- Fr./m3 ** Richtkosten 500.- Fr./m3 | [6 empty] | 0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
| UEBERTRAG |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
'file:///tmp/in/input.xls'#$Kosten WKA Variante A | [7 empty] | 2026-07-28 14:58
Investitionen, Wartung/Instandsetzung/Inspektion, Betrieb |  |  |  | WKA Variante A |  |  |  | Seite 2
Objekt: |  |  |  | Planer:
BKP | Beschreibung |  |  | Menge |  | Investition | Wartung/Instand-setzung/Inspektion
Nr.
| UEBERTRAG |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
6. Windkraftanlage inkl. spez. Optionen
| Anlage (schlüsselfertig) |  |  |  | Stk. |  | 1% | 0
| Option Blattheizung | [5 empty] | 1.5% | 0
| Option …………. | [6 empty] | 0
| Option …………. | [6 empty] | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
7. Transport Windkraftanlage
Transport Tieflader (Strassentransport)
weitere Spezialfahrzeuge (Gebirgetransport)
| Pneu-Hauptkran (Richtkosten 250 t: 15'000.- Bereitstellung; 11'000.-/Tag) |  |  |  | Tage
| ev. Pneu-Hilfskran (Richtkosten 70 t: 2'000.- Bereitstellung; 3'000.-/Tag) |  |  |  | Tage
| ev. Stahlplatten (Auslegen in Kurveninnenradien) (Richtkosten 60.- Fr/lm) |  |  |  | lm
Verkehrsregelung
Transportversicherung
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
8. Elektro
| Mittelspannungskabel |  |  |  | m |  | 0.5% | 0
| Datenkabel |  |  |  | m |  | 1% | 0
| Mittelspannungsanlage |  |  |  | Felder |  | 2% | 0
| Haupttrafo | [5 empty] | 2% | 0
| ev. Trafokabine |  |  |  | Stk. |  | 0.5% | 0
| ev. Brandmeldeanlage | [5 empty] | 3% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
9. Metallbauarbeiten
| Treppe Turmeinstieg | [5 empty] | 0.5% | 0
| ev. Türe Mittelspannungsraum | [5 empty] | 0.5% | 0
| ev. Hohlboden Mittelspannungsraum | [5 empty] | 0.5% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
10. Betriebsführungsanlagen
| Betriebsführungs-PC, Drucker, Software |  |  |  | Stk. |  | 4% | 0
| Alarmverarbeitungseinrichtungen | [5 empty] | 4% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
11. Infoeinrichtungen für Publikum
| Infowand |  |  |  | Stk. |  | 1% | 0
| PC Info-Wand |  |  |  | Stk. |  | 4% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
| UEBERTRAG |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
'file:///tmp/in/input.xls'#$Kosten WKA Variante A | [7 empty] | 2026-07-28 14:58
Investitionen, Wartung/Instandsetzung/Inspektion, Betrieb |  |  |  | WKA Variante A |  |  |  | Seite 3
Objekt: |  |  |  | Planer:
BKP | Beschreibung |  |  | Menge |  | Investition | Wartung/Instand-setzung/Inspektion
Nr.
| UEBERTRAG |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
12. Baunebenkosten
| Baugespann |  |  | -
| Bewilligungen (Bau, Starkstrominspektorat etc.) |  |  | -
| Baureklame |  |  | -
| Bauzeitversicherung |  |  | -
| Grundstückkauf |  |  | -
| Importkosten |  |  | -
| Währungsschwankungen |  |  | -
| Pressearbeit, Fotos |  |  | -
| Einweihung |  |  | -
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
13. Honorare Ausführung
| Anlageplaner (gemäss SIA 108) |  |  | - |  | 0
| Bauingenieur, Geometer, Geologe (gemäss SIA 102) |  |  | - |  | 0
| Anlageplaner, Bauingenieur, Geometer, Geologe (gemäss SIA LM 95) |  |  | -
| Eigenleistungen Bauherrschaft |  |  | -
| Nebenkosten Vervielfältigung |  |  | -
| Nebenkosten Reisen |  |  | -
| Weitere Fachingenieure (Akustik etc.) |  |  | -
| QS (Planung, Ausführung) |  |  | -
| BO nach IB |  |  | -
| Erfolgskontrolle |  |  | -
| Total |  | Fr. |  |  | 0
14. Unvorhergesehenes
| Unvorhergesehenes | 10 | % | - |  | 0
| Total Unvorhergesehenes |  | Fr. |  |  | 0
| 15. Betriebsführungskosten pro Jahr | [7 empty] | Fr./a
| Personalaufwand in % Investition o. Pos.1,2,12,13 | 1 | % | - |  | - | - | - | 0
| Haftpflichtversicherung |  |  | - |  | - | - | -
| Maschinenbruchversicherung |  |  | - |  | - | - | -
| Miete Datenleitungen |  |  | - |  | - | - | -
|  |  |  | - |  | - | - | -
| Betriebsführung |  | Fr. | [5 empty] | 0
| TOTAL |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0 | 0
Honorarberechnung nach SIA 108 (Pos. 6-11, ohne Pos. 14)
| Honorarberechtigte Baukosten |  |  |  | B = | 0
| Honorargrundprozentsatz |  |  |  | p = | 0
| Schwierigkeitsgrad |  |  |  | n = | 0.6
| Umbaufaktor |  |  |  | u = | 1
[5 empty] | K1 = | 7.75 | Stand 2002
[5 empty] | K2 = | 1090 | Stand 2002
| Teilleistungen (ohne Pos. 1, 2) für | ganzes Projekt |  |  | %= | 85
Honorarberechnung nach SIA 102 (Pos. 3-5, ohne Pos. 14)
| Honorarberechtigte Baukosten |  |  |  | B = | 0
| Honorargrundprozentsatz |  |  |  | p = | 0
| Schwierigkeitsgrad |  |  |  | n = | 0.6
| Umbaufaktor |  |  |  | u = | 1
[5 empty] | K1 = | 7.01 | Stand 2002
[5 empty] | K2 = | 961 | Stand 2002
| Teilleistungen (ohne Pos. 1, 2) für | ganzes Projekt |  |  | %= | 85
'file:///tmp/in/input.xls'#$Kosten WKA Variante A | [7 empty] | 2026-07-28 14:58
Note on B8: Die Honorare für die Ausführung finden sich unter Pos. 13.
Note on B177: Wenn Sie die Honorare nach LM 95 einsetzen, so müssen Sie die Teil-leistungen gemäss SIA 108 und 102 auf Null setzen (am Schluss dieses Blattes).
Note on C198: Grosse Anlage: 0.75% Mittlere Anlage: 1% Kleine Anlage: 1.5%
Note on C216: Die Teilleistungen für das ganze Projekt ohne die Pos. 1 und 2 betragen etwa 85%. Erbringen Sie weniger Teilleistungen oder erbringt die Bauherrschaft Eigenleistungen, so ist der Prozentsatz entsprechend zu reduzieren.
Note on C226: Die Teilleistungen für das ganze Projekt ohne die Pos. 1 und 2 betragen etwa 85%. Erbringen Sie weniger Teilleistungen oder erbringt die Bauherrschaft Eigenleistungen, so ist der Prozentsatz entsprechend zu reduzieren.
Note on I5: inkl. Wartungsverträge

## Kosten WKA Variante B
Hauptmenü
Investitionen, Wartung/Instandsetzung/Inspektion, Betrieb | [7 empty] | Seite 1
WKA Variante B
Objekt: |  |  |  | Planer:
BKP | Beschreibung |  |  | Menge |  | Investition | Wartung/Instand-setzung/Inspektion
[6 empty] | Fr. | % | Fr./a
Nr. | [5 empty] | (ohne MWSt)
1. Honorare Projektvorbereitung
Begehungen
Abklärung Transport-/Montagefähigkeit
Technische Grundsatzabklärungen (Netz etc.)
Raumplanerische Grundsatzabklärungen
Infoveranstaltung
Kurzbericht
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
2. Honorare Windgutachten
Windmodellierung mit Kurzbericht (Richtkosten Fr. 20'000.-)
Windmessung (9-12 Monate)
- Messgeräte
- Auswertung
- Bericht
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
3. Erschliessungsstrasse
| Baustelleneinrichtung | [5 empty] | 0%
| Erdarbeiten |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| Fundation und Verschleissschicht erweitern |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
Vorübergehende Demontagen (Signalisation, Absperrungen etc.)
Zustandsdokumentation (Fotos) vor Befahren mit schweren Fahrzeugen
| Instandsetzung nach Projektende |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
4. Baupiste, Bauplatz, Kabeltrasse
| Baustelleneinrichtung | [5 empty] | 0%
| Erdarbeiten Baupiste und Bauplatz |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| Erdarbeiten Kabelgraben * |  |  |  | lm |  | 0.5% | 0
| Fundation und Verschleissschicht Baupiste |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| Regiearbeit | [5 empty] | 0.5% | 0
| Renaturierung Bauplatz und Kabeltrasse |  |  |  | m2 |  | 0.5% | 0
0
0
0
| * Richtkosten 80.- Fr./lm | [6 empty] | 0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
5. Fundament
Baustelleneinrichtung
| Baugrubenaushub |  |  |  | m3
| Füllbeton Fundament * oder Pfähle/Anker |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| Beton-/Stahlbetonarbeiten Fundament ** |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| ev. Beton-/Stahlbetonarbeiten Mittelspannungsraum ** |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| ev. spezielle Abdichtungen Mittelspannungsraum |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| ev. Beton-/Stahlbetonarbeiten Fundament Trafokabine * |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
Betonkontrollen während Betoniervorgang
Setzen Ankerring
| Regiearbeit | [5 empty] | 0.5% | 0
0
0
0
| * Richtkosten 300.- Fr./m3 ** Richtkosten 500.- Fr./m3 | [6 empty] | 0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
| UEBERTRAG |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
'file:///tmp/in/input.xls'#$Kosten WKA Variante B | [7 empty] | 2026-07-28 14:58
Investitionen, Wartung/Instandsetzung/Inspektion, Betrieb |  |  |  | WKA Variante B |  |  |  | Seite 2
Objekt: |  |  |  | Planer:
BKP | Beschreibung |  |  | Menge |  | Investition | Wartung/Instand-setzung/Inspektion
Nr.
| UEBERTRAG |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
6. Windkraftanlage inkl. spez. Optionen
| Anlage (schlüsselfertig) |  |  |  | Stk. |  | 1% | 0
| Option Blattheizung | [5 empty] | 1.5% | 0
| Option …………. | [6 empty] | 0
| Option …………. | [6 empty] | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
7. Transport Windkraftanlage
Transport Tieflader (Strassentransport)
weitere Spezialfahrzeuge (Gebirgetransport)
| Pneu-Hauptkran (Richtkosten 250 t: 15'000.- Bereitstellung; 11'000.-/Tag) |  |  |  | Tage
| ev. Pneu-Hilfskran (Richtkosten 70 t: 2'000.- Bereitstellung; 3'000.-/Tag) |  |  |  | Tage
| ev. Stahlplatten (Auslegen in Kurveninnenradien) (Richtkosten 60.- Fr/lm) |  |  |  | lm
Verkehrsregelung
Transportversicherung
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
8. Elektro
| Mittelspannungskabel |  |  |  | m |  | 0.5% | 0
| Datenkabel |  |  |  | m |  | 1% | 0
| Mittelspannungsanlage |  |  |  | Felder |  | 2% | 0
| Haupttrafo | [5 empty] | 2% | 0
| ev. Trafokabine |  |  |  | Stk. |  | 0.5% | 0
| ev. Brandmeldeanlage | [5 empty] | 3% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
9. Metallbauarbeiten
| Treppe Turmeinstieg | [5 empty] | 0.5% | 0
| ev. Türe Mittelspannungsraum | [5 empty] | 0.5% | 0
| ev. Hohlboden Mittelspannungsraum | [5 empty] | 0.5% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
10. Betriebsführungsanlagen
| Betriebsführungs-PC, Drucker, Software |  |  |  | Stk. |  | 4% | 0
| Alarmverarbeitungseinrichtungen | [5 empty] | 4% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
11. Infoeinrichtungen für Publikum
| Infowand |  |  |  | Stk. |  | 1% | 0
| PC Info-Wand |  |  |  | Stk. |  | 4% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
| UEBERTRAG |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
'file:///tmp/in/input.xls'#$Kosten WKA Variante B | [7 empty] | 2026-07-28 14:58
Investitionen, Wartung/Instandsetzung/Inspektion, Betrieb |  |  |  | WKA Variante B |  |  |  | Seite 3
Objekt: |  |  |  | Planer:
BKP | Beschreibung |  |  | Menge |  | Investition | Wartung/Instand-setzung/Inspektion
Nr.
| UEBERTRAG |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
12. Baunebenkosten
| Baugespann |  |  | -
| Bewilligungen (Bau, Starkstrominspektorat etc.) |  |  | -
| Baureklame |  |  | -
| Bauzeitversicherung |  |  | -
| Grundstückkauf |  |  | -
| Importkosten |  |  | -
| Währungsschwankungen |  |  | -
| Pressearbeit, Fotos |  |  | -
| Einweihung |  |  | -
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
13. Honorare Ausführung
| Anlageplaner (gemäss SIA 108) |  |  | - |  | 0
| Bauingenieur, Geometer, Geologe (gemäss SIA 102) |  |  | - |  | 0
| Anlageplaner, Bauingenieur, Geometer, Geologe (gemäss SIA LM 95) |  |  | -
| Eigenleistungen Bauherrschaft |  |  | -
| Nebenkosten Vervielfältigung |  |  | -
| Nebenkosten Reisen |  |  | -
| Weitere Fachingenieure (Akustik etc.) |  |  | -
| QS (Planung, Ausführung) |  |  | -
| BO nach IB |  |  | -
| Erfolgskontrolle |  |  | -
| Total |  | Fr. |  |  | 0
14. Unvorhergesehenes
| Unvorhergesehenes | 10 | % | - |  | 0
| Total Unvorhergesehenes |  | Fr. |  |  | 0
| 15. Betriebsführungskosten pro Jahr | [7 empty] | Fr./a
| Personalaufwand in % Investition o. Pos.1,2,12,13 | 1 | % | - |  | - | - | - | 0
| Haftpflichtversicherung |  |  | - |  | - | - | -
| Maschinenbruchversicherung |  |  | - |  | - | - | -
| Miete Datenleitungen |  |  | - |  | - | - | -
|  |  |  | - |  | - | - | -
| Betriebsführung |  | Fr. | [5 empty] | 0
| TOTAL |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0 | 0
Honorarberechnung nach SIA 108 (Pos. 6-11, ohne Pos. 14)
| Honorarberechtigte Baukosten |  |  |  | B = | 0
| Honorargrundprozentsatz |  |  |  | p = | 0
| Schwierigkeitsgrad |  |  |  | n = | 0.6
| Umbaufaktor |  |  |  | u = | 1
[5 empty] | K1 = | 7.75 | Stand 2002
[5 empty] | K2 = | 1090 | Stand 2002
| Teilleistungen (ohne Pos. 1, 2) für | ganzes Projekt |  |  | %= | 85
Honorarberechnung nach SIA 102 (Pos. 3-5, ohne Pos. 14)
| Honorarberechtigte Baukosten |  |  |  | B = | 0
| Honorargrundprozentsatz |  |  |  | p = | 0
| Schwierigkeitsgrad |  |  |  | n = | 0.6
| Umbaufaktor |  |  |  | u = | 1
[5 empty] | K1 = | 7.01 | Stand 2002
[5 empty] | K2 = | 961 | Stand 2002
| Teilleistungen (ohne Pos. 1, 2) für | ganzes Projekt |  |  | %= | 85
'file:///tmp/in/input.xls'#$Kosten WKA Variante B | [7 empty] | 2026-07-28 14:58
Note on B8: Die Honorare für die Ausführung finden sich unter Pos. 13.
Note on B177: Wenn Sie die Honorare nach LM 95 einsetzen, so müssen Sie die Teil-leistungen gemäss SIA 108 und 102 auf Null setzen (am Schluss dieses Blattes).
Note on C198: Grosse Anlage: 0.75% Mittlere Anlage: 1% Kleine Anlage: 1.5%
Note on C216: Die Teilleistungen für das ganze Projekt ohne die Pos. 1 und 2 betragen etwa 85%. Erbringen Sie weniger Teilleistungen oder erbringt die Bauherrschaft Eigenleistungen, so ist der Prozentsatz entsprechend zu reduzieren.
Note on C226: Die Teilleistungen für das ganze Projekt ohne die Pos. 1 und 2 betragen etwa 85%. Erbringen Sie weniger Teilleistungen oder erbringt die Bauherrschaft Eigenleistungen, so ist der Prozentsatz entsprechend zu reduzieren.
Note on I5: inkl. Wartungsverträge

## Kosten WKA Variante C
Hauptmenü
Investitionen, Wartung/Instandsetzung/Inspektion, Betrieb | [7 empty] | Seite 1
WKA Variante C
Objekt: |  |  |  | Planer:
BKP | Beschreibung |  |  | Menge |  | Investition | Wartung/Instand-setzung/Inspektion
[6 empty] | Fr. | % | Fr./a
Nr. | [5 empty] | (ohne MWSt)
1. Honorare Projektvorbereitung
Begehungen
Abklärung Transport-/Montagefähigkeit
Technische Grundsatzabklärungen (Netz etc.)
Raumplanerische Grundsatzabklärungen
Infoveranstaltung
Kurzbericht
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
2. Honorare Windgutachten
Windmodellierung mit Kurzbericht (Richtkosten Fr. 20'000.-)
Windmessung (9-12 Monate)
- Messgeräte
- Auswertung
- Bericht
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
3. Erschliessungsstrasse
| Baustelleneinrichtung | [5 empty] | 0%
| Erdarbeiten |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| Fundation und Verschleissschicht erweitern |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
Vorübergehende Demontagen (Signalisation, Absperrungen etc.)
Zustandsdokumentation (Fotos) vor Befahren mit schweren Fahrzeugen
| Instandsetzung nach Projektende |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
4. Baupiste, Bauplatz, Kabeltrasse
| Baustelleneinrichtung | [5 empty] | 0%
| Erdarbeiten Baupiste und Bauplatz |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| Erdarbeiten Kabelgraben * |  |  |  | lm |  | 0.5% | 0
| Fundation und Verschleissschicht Baupiste |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| Regiearbeit | [5 empty] | 0.5% | 0
| Renaturierung Bauplatz und Kabeltrasse |  |  |  | m2 |  | 0.5% | 0
0
0
0
| * Richtkosten 80.- Fr./lm | [6 empty] | 0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
5. Fundament
Baustelleneinrichtung
| Baugrubenaushub |  |  |  | m3
| Füllbeton Fundament * oder Pfähle/Anker |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| Beton-/Stahlbetonarbeiten Fundament ** |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| ev. Beton-/Stahlbetonarbeiten Mittelspannungsraum ** |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| ev. spezielle Abdichtungen Mittelspannungsraum |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
| ev. Beton-/Stahlbetonarbeiten Fundament Trafokabine * |  |  |  | m3 |  | 0.5% | 0
Betonkontrollen während Betoniervorgang
Setzen Ankerring
| Regiearbeit | [5 empty] | 0.5% | 0
0
0
0
| * Richtkosten 300.- Fr./m3 ** Richtkosten 500.- Fr./m3 | [6 empty] | 0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
| UEBERTRAG |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
'file:///tmp/in/input.xls'#$Kosten WKA Variante C | [7 empty] | 2026-07-28 14:58
Investitionen, Wartung/Instandsetzung/Inspektion, Betrieb |  |  |  | WKA Variante C |  |  |  | Seite 2
Objekt: |  |  |  | Planer:
BKP | Beschreibung |  |  | Menge |  | Investition | Wartung/Instand-setzung/Inspektion
Nr.
| UEBERTRAG |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
6. Windkraftanlage inkl. spez. Optionen
| Anlage (schlüsselfertig) |  |  |  | Stk. |  | 1% | 0
| Option Blattheizung | [5 empty] | 1.5% | 0
| Option …………. | [6 empty] | 0
| Option …………. | [6 empty] | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
7. Transport Windkraftanlage
Transport Tieflader (Strassentransport)
weitere Spezialfahrzeuge (Gebirgetransport)
| Pneu-Hauptkran (Richtkosten 250 t: 15'000.- Bereitstellung; 11'000.-/Tag) |  |  |  | Tage
| ev. Pneu-Hilfskran (Richtkosten 70 t: 2'000.- Bereitstellung; 3'000.-/Tag) |  |  |  | Tage
| ev. Stahlplatten (Auslegen in Kurveninnenradien) (Richtkosten 60.- Fr/lm) |  |  |  | lm
Verkehrsregelung
Transportversicherung
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
8. Elektro
| Mittelspannungskabel |  |  |  | m |  | 0.5% | 0
| Datenkabel |  |  |  | m |  | 1% | 0
| Mittelspannungsanlage |  |  |  | Felder |  | 2% | 0
| Haupttrafo | [5 empty] | 2% | 0
| ev. Trafokabine |  |  |  | Stk. |  | 0.5% | 0
| ev. Brandmeldeanlage | [5 empty] | 3% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
9. Metallbauarbeiten
| Treppe Turmeinstieg | [5 empty] | 0.5% | 0
| ev. Türe Mittelspannungsraum | [5 empty] | 0.5% | 0
| ev. Hohlboden Mittelspannungsraum | [5 empty] | 0.5% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
10. Betriebsführungsanlagen
| Betriebsführungs-PC, Drucker, Software |  |  |  | Stk. |  | 4% | 0
| Alarmverarbeitungseinrichtungen | [5 empty] | 4% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
11. Infoeinrichtungen für Publikum
| Infowand |  |  |  | Stk. |  | 1% | 0
| PC Info-Wand |  |  |  | Stk. |  | 4% | 0
0
0
0
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
| UEBERTRAG |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
'file:///tmp/in/input.xls'#$Kosten WKA Variante C | [7 empty] | 2026-07-28 14:58
Investitionen, Wartung/Instandsetzung/Inspektion, Betrieb |  |  |  | WKA Variante C |  |  |  | Seite 3
Objekt: |  |  |  | Planer:
BKP | Beschreibung |  |  | Menge |  | Investition | Wartung/Instand-setzung/Inspektion
Nr.
| UEBERTRAG |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
12. Baunebenkosten
| Baugespann |  |  | -
| Bewilligungen (Bau, Starkstrominspektorat etc.) |  |  | -
| Baureklame |  |  | -
| Bauzeitversicherung |  |  | -
| Grundstückkauf |  |  | -
| Importkosten |  |  | -
| Währungsschwankungen |  |  | -
| Pressearbeit, Fotos |  |  | -
| Einweihung |  |  | -
| Total |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0
13. Honorare Ausführung
| Anlageplaner (gemäss SIA 108) |  |  | - |  | 0
| Bauingenieur, Geometer, Geologe (gemäss SIA 102) |  |  | - |  | 0
| Anlageplaner, Bauingenieur, Geometer, Geologe (gemäss SIA LM 95) |  |  | -
| Eigenleistungen Bauherrschaft |  |  | -
| Nebenkosten Vervielfältigung |  |  | -
| Nebenkosten Reisen |  |  | -
| Weitere Fachingenieure (Akustik etc.) |  |  | -
| QS (Planung, Ausführung) |  |  | -
| BO nach IB |  |  | -
| Erfolgskontrolle |  |  | -
| Total |  | Fr. |  |  | 0
14. Unvorhergesehenes
| Unvorhergesehenes | 10 | % | - |  | 0
| Total Unvorhergesehenes |  | Fr. |  |  | 0
| 15. Betriebsführungskosten pro Jahr | [7 empty] | Fr./a
| Personalaufwand in % Investition o. Pos.1,2,12,13 | 1 | % | - |  | - | - | - | 0
| Haftpflichtversicherung |  |  | - |  | - | - | -
| Maschinenbruchversicherung |  |  | - |  | - | - | -
| Miete Datenleitungen |  |  | - |  | - | - | -
|  |  |  | - |  | - | - | -
| Betriebsführung |  | Fr. | [5 empty] | 0
| TOTAL |  | Fr. |  |  | 0 |  | 0 | 0
Honorarberechnung nach SIA 108 (Pos. 6-11, ohne Pos. 14)
| Honorarberechtigte Baukosten |  |  |  | B = | 0
| Honorargrundprozentsatz |  |  |  | p = | 0
| Schwierigkeitsgrad |  |  |  | n = | 0.6
| Umbaufaktor |  |  |  | u = | 1
[5 empty] | K1 = | 7.75 | Stand 2002
[5 empty] | K2 = | 1090 | Stand 2002
| Teilleistungen (ohne Pos. 1, 2) für | ganzes Projekt |  |  | %= | 85
Honorarberechnung nach SIA 102 (Pos. 3-5, ohne Pos. 14)
| Honorarberechtigte Baukosten |  |  |  | B = | 0
| Honorargrundprozentsatz |  |  |  | p = | 0
| Schwierigkeitsgrad |  |  |  | n = | 0.6
| Umbaufaktor |  |  |  | u = | 1
[5 empty] | K1 = | 7.01 | Stand 2002
[5 empty] | K2 = | 961 | Stand 2002
| Teilleistungen (ohne Pos. 1, 2) für | ganzes Projekt |  |  | %= | 85
'file:///tmp/in/input.xls'#$Kosten WKA Variante C | [7 empty] | 2026-07-28 14:58
Note on B8: Die Honorare für die Ausführung finden sich unter Pos. 13.
Note on B177: Wenn Sie die Honorare nach LM 95 einsetzen, so müssen Sie die Teil-leistungen gemäss SIA 108 und 102 auf Null setzen (am Schluss dieses Blattes).
Note on C198: Grosse Anlage: 0.75% Mittlere Anlage: 1% Kleine Anlage: 1.5%
Note on C216: Die Teilleistungen für das ganze Projekt ohne die Pos. 1 und 2 betragen etwa 85%. Erbringen Sie weniger Teilleistungen oder erbringt die Bauherrschaft Eigenleistungen, so ist der Prozentsatz entsprechend zu reduzieren.
Note on C226: Die Teilleistungen für das ganze Projekt ohne die Pos. 1 und 2 betragen etwa 85%. Erbringen Sie weniger Teilleistungen oder erbringt die Bauherrschaft Eigenleistungen, so ist der Prozentsatz entsprechend zu reduzieren.
Note on I5: inkl. Wartungsverträge

## Bemerkungen
Hauptmenü
Bemerkungen
| Objekt: | 0 | Planer: | 0
'file:///tmp/in/input.xls'#$Bemerkungen |  |  |  |  | 2026-07-28 14:58

## Anleitung
Hauptmenü
Anleitung
Zweck dieses Tools
Mit diesem Tool lassen sich die Elektrizitätsgestehungskosten von Windkraftanlagen (WKA) berechnen, optimieren
und mit denjenigen einer neuen konventionellen Anlage (Netz) vergleichen. Es können 3 WKA, resp. Varianten berechnet werden.
Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen erfolgen gemäss Annuitätenmethode.
Durch den checklistenartigen Aufbau der Investitionskostenerfassung soll verhindert werden, dass Kostenpositionen vergessen
gehen.
Grundsätzlich können bei einer oder mehreren der 3 Varianten auch andere Anlagen als WKA berechnet werden (wobei dann
gewisse Begriffe nicht mehr ganz zutreffend sind).
Generelles
Eingabefelder
Felder mit überschreibbaren Defaultwerten (wobei Formeln beim Überschreiben verloren gehen)
Alle Kosten und Preise ohne MWSt.
File unter eigenem Namen abspeichern
Vorgehen
Gehen Sie in folgender Reihenfolge vor:
Anlagedaten, Wirtschaftlichkeit
Objekt und Planer angeben
Variantenbezeichnungen wählen und Varianten festlegen, die Sie berechnen wollen (Reiter ancklickbar)
Technische Daten wie Leistung, Ertrag und Verluste der WKA aus den Technischen Unterlagen übernehmen oder abschätzen
Blattheizung und Hilfsbetriebe abschätzen
Elektrizitätstarife angeben und Verteilung der Produktion auf Tarifzeiten abschätzen
Wahl, ob Eigenbedarf mit oder ohne externe Kosten berechnet werden soll (Reiter anklickbar)
Abschreibungszeiten der Teilgewerke können verändert werden
Zinsen und Teuerung angeben
Kosten WKA Variante A
Beachten Sie den checklistenartigen Aufbau
Investitionskostenpositionen ausfüllen, möglichst auch Mengen, Mengeneinheiten und BKP angeben
Wartung/Instandsetzung und Inspektion (inkl. Wartungsverträge) werden in % der Investitionenkostenpositionen berechnet
(die Defaultwerte sind Erfahrungswerte, können aber verändert werden)
Neue Investitionskostenpositionen können hinzugefügt werden (keine neuen Zeilen einfügen)
Betriebsführungskosten (Personalkosten, Versicherungen) eingeben
Honorarberechnungsparameter gemäss SIA Kostentarif oder Ihre Honorarschätzung gemäss SIA LM 95 eingeben
Gleiches Vorgehen bei den anderen Varianten
Anlagedaten, Wirtschaftlichkeit
Subventionen eingeben
Elektrizitätsgestehungspreise und nicht amortisierbare Mehrkosten interpretieren
Kosten- und Technikoptimierungen durchführen
Zellschutz
Zellen, welche keine Eingabezellen sind, sind geschützt (Zellschutz mit Blattschutz aktiviert). Das Passwort für die Aufhebung
des Blattschutzes lautet: Wind
Disclaimer
Weisskopf Partner GmbH haftet nicht für die Richtigkeit der Resultate, welche sich mit dieser Software berechnen lassen.
Weisskopf Partner GmbH
CH-8047 Zürich
info@weisskopf-partner.ch
'file:///tmp/in/input.xls'#$Anleitung |  | 2026-07-28 14:58